| «СОГЛАСОВАНО» Председатель первичной профсоюзной организации МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» ________________ Ю.В. Невежина Протокол от «____»______20 года №____ |  | « УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Липецкого района __________________Ю.П. Кудаева Приказ от «____»______20 г. №______ |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  № 2

о порядке действия в случае возникновения  пожара

- В случае возникновения пожара действия работников   учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар  или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 (с сотового телефона 112) в пожарную часть (при этом необходимо  четко назвать адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить  свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя школы, дежурного администратора;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

- Руководитель учреждения, прибывший к месту пожара, обязан:

а) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

б) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания  по имеющимся спискам и классным журналам;

в)  при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

г) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

д) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;

е) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

- При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные  эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность  эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью нельзя оставлять детей без присмотра до ликвидации пожара;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений; эвакуировать в первую очередь детей младшего возраста;

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне спрятавшихся детей;

д) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

е) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; покидая помещение, закрывать за собой все окна и двери.